Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o przetargu w trybie określonym w art.701 – 705 Kodeksu cywilnego dot. opracowania projektu architektonicznego wielobranżowego na rozbudowę budynku głównego Ars Medical sp. z o. o. w Pile.

Program Inwestycji

- Informacje ogólne

Wpisanie nowego obiektu w istniejąca architekturę szpitala: między budynek główny, stacje dializ oraz  część komunikacji ogólnej szpitala. Oczekiwana współczesna funkcjonalna architektura. Dodatkowo należy opracować projekt rozbiórki istniejącego budynku administracyjnego,  aby możliwe było w tym miejscu umiejscowienie  budynku IV kondygnacyjnego (w obrysie piwnic rozebranego budynku administracyjnego) –  w taki sposób, aby zachować dotychczasowe funkcje pomieszczeń I i II kondygnacji (tzn. Apteka Szpitalna z Pracownią Cytostatyków i  Kuchnia Szpitalna na kondygnacji I oraz administracja na kondygnacji II), a III i IV kondygnacje zaprojektować z przeznaczeniem na  oddziały łóżkowe, które muszą być skomunikowane z  budynkiem głównym. Całość założenia architektonicznego powinna być podłączona do istniejącej infrastruktury drogowej z ewentualnym dojazdem  dla karetek i dojściem  do izby  przyjęć. Działka 26/23 posiada podstawowe uzbrojenie, w skład  którego wchodzi energia elektryczna, sieć wody i kanalizacji, sieć c. o. Zapotrzebowanie w media jest wystarczające aby zaopatrzyć  nowo projektowany budynek - należy zapewnić odpowiednie pomieszczenia techniczne. Połączenie z istniejącym budynkiem  powinno uwzględniać doświetlenie istniejących pomieszczeń.  Poziomy posadzek w nowoprojektowanym budynku powinny być takie same jak w istniejącym budynku, aby była możliwa komunikacja pozioma.  Należy zapewnić wentylację mechaniczną. Powierzchnia zabudowy  całości powinna mieścić się  w  ok. 950 m2. Nowoprojektowany budynek  powinien  posiadać 4-5 kondygnacji nadziemnych, ewentualnie po badaniach  geologicznych  i odkrywkach kondygnacje podziemną.

II. Pomieszczenia i oddziały planowane w nowoprojektowanym  budynku:

-Izba przyjęć z OIOM i zapleczem  medycznym

-przychodnia lekarska (na dwóch  kondygnacjach)

-Centralna sterylizacja

-Blok operacyjny - 3 sale operacyjne z salą pooperacyjną i zapleczem  medycznym

-odział łóżkowy  np. onkologia i chemioterapia

III. Uwagi:

-konieczne pełne (dla pacjentów, odwiedzających i personelu medycznego) wewnętrzne połączenie komunikacyjne z istniejącym budynkiem głównym.

-budynek  zaopatrzony  we wszelkie niezbędne pomieszczenia techniczne, a ewentualne maszynownie proponuje się zlokalizować na dachu nowo projektowego budynku.

-należy zapewnić wentylację mechaniczną

-konieczne zagospodarowanie terenu  wokół  zabudowy szpitalnej.

-po uzyskaniu zgody inspektora sanepidu  na odstępstwo umieszczenia centralnej sterylizacji w przyziemiu bez doświetlenia -  można zaprojektować ją w części przyziemia.

-rozkład    kondygnacjami poszczególnych funkcji   w nowoprojektowanym budynku powinien być wykonany zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej i wymaganiami zakładów opieki  zdrowotnej, oraz powinien być skorelowany z funkcjami jakie spełniają aktualnie kondygnacje budynku głównego:

Kondygnacja I parter – rejestracja główna, gabinety diagnostyczne( Pracownie Rezonansu Magnetycznego, Pracownia Tomografii Komputerowej, Pracownia RTG), gabinety lekarskie, apteka ogólnodostępna

Kondygnacja II piętro I – oddziały łóżkowe: Opieki Paliatywnej i Internistyczno-Kardiologiczny

Kondygnacja III piętro II- Zakład Rehabilitacji (ambulatoryjny), Oddział Rehabilitacyjny

Kondygnacja IV piętro III- aktualnie poradnie specjalistyczne, gabinety lekarzy POZ, rejestracja POZ, gabinety diagnostyczne USG i badania wysiłkowego – docelowo po wybudowaniu nowego budynku i przeniesieniu tam poradni specjalistycznych wraz z gabinetami lekarzy POZ pomieszczenia dla oddziału łóżkowego

Kondygnacja V piętro IV- Oddział Chemioterapii i Internistyczny VIP

Kondygnacja VI piętro V – strych, pomieszczenia centrali telefonicznej i łączności sieci komórkowych

-dopuszcza się wykonanie tarasu z budynku głównego na nowoprojektowany w wypadku  4 kondygnacji nadziemnych.